|  | Утверждаю: Директор МБУ СШОР № 1 по л/а г. Челябинска ____________________ Стаценко В.П. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий ответственного сотрудника (дежурного персонала при получении сигналов о пожаре

и неисправности установок противопожарной защиты

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, ответственный сотрудник (дежурный) ОБЯЗАН:

  - Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

  - Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

  - При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

    - Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

    - Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- директор – 220-46-00;

- заместитель директора – 218-41-28;

    - Действовать по инструкции при возникновении пожара.

  - При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

    - Осуществить сброс сигнала;

    - Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

    - Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по телефонам _______________________________.