|  | (Приложение 1) Утверждаю: Директор МБУ СШОР № 1 по л/а г. Челябинска ____________________ Стаценко В.П. |
| --- | --- |

Порядок осмотра пожаробезопасности состояния

помещений после окончания занятий

МБУ СШОР № 1 по л/а г. Челябинска

# 1. Общие положения

Дежурный работник(тренер) по окончании рабочего дня, в целях предупреждения возникновения пожара должен:

- Провести осмотр помещений здания.

- При проведении осмотра убедиться в отсутствии людей в помещениях и отключении электропотребителей.

3. Осмотреть входные двери в здание и в помещения здания для установления того, что доступ в здание посторонним лицам не возможен.

Разработал старший инструктор-методист Е.Э. Астахов